## 시험 (hidden)
장비요소 주기점검
if 50회 주기도래:
필터세척
if 100회 주기도래:
필터세척
벨트 텐션 점검 (XL : / ZL : / XR : / ZR : / Y : )
유량 점검 (T1, T4 : / T2, T3 : / T4 : )

## PP#2
LM-10 SPINDLE 내구도 신뢰성 시험이력
수행기간 | 적용 장비 |  |  |  |  | 적용 가공물 |  |  |  | 실험상수 | 회차 | 사전점검(시험 전 점검항목) | [15 empty] | 사후점검(시험 후 점검항목) | 특이사항 |  | 시험결과
[13 empty] | 5회 가공회차 주기 | [12 empty] | 40회 가공회차 주기 | 160회 가공회차 주기 | 1회 가공회차 주기(매회)
| BUR (가공누적사용횟수) | [10 empty] | 스핀들 유격 | 스핀들 유격 |  |  |  | AG Mode Current(min-max) |  |  |  | 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음
가공일 | T1 | T2 | T3 | T4 | SPINDLE REV | BLOCK 제조사 | BLOCK 식별자 | BLOCK 강도(MPa) | BLOCK 재질 | 가속 Factor | 가공회차 | WATER TANK FILTER 청결상태 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | 스핀들 소음유무 | 필터세척/유량 측정 | 필터교체/BELT TENSION | 산출가공물 치수 측정결과 |  |  | 시험완료여부 | 가공시간(분단위 반올림) | 비고
2025-11-05 | 0 | - | - | 0 |  | VITA | MARK II | 190 |  | 2.26 | 1 | - | [12 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | - | 조치: BUR 장착 → 시험진행 | 완료 | 16분 | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-05 | 1 | - | - | 1 |  | VITA | MARK II | 190 |  | 2.26 | 2 | - | [12 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | - | BUR 교체 → 시험진행 | 완료 | 16분 | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-05 | 2 | - | - | 2 |  | VITA | MARK II | 190 |  | 2.26 | 3 | - | [12 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | - | BUR 교체 → 시험진행 | 완료 | 16분 | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-05 | 3 | - | - | 3 |  | VITA | MARK II | 190 |  | 2.26 | 4 | - | [12 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | 시험 전 T1, T4 BUR 파손발견 | BUR 교체 : T1(중고), T4(중고) | 완료 | 16분 | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-05 | 4 | - | - | 4 |  | VITA | MARK II | 190 |  | 2.26 | 5 | - | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H | - | -
2025-11-05 | 5 | - | - | 5 |  | VITA | MARK II | 190 |  | 2.26 | 6 | - | [12 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | - | - | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
| 6 | [9 empty] | 7 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | - | - | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
| 7 | [9 empty] | 8 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | - | - | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
| 8 | [9 empty] | 9 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | - | - | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
| 9 | [9 empty] | 10 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H | - | -
| 10 | [9 empty] | 11 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | - | - | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
| 11 | [9 empty] | 12 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | - | - | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
| 12 | [9 empty] | 13 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | 장비 디스플레이에 "T4 OVER CURRENT" 시현 | RETRY 클릭 → 팝업닫힘 → 시험진행 | 완료 | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
| 13 | [9 empty] | 14 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | 장비 디스플레이에 "T4 OVER CURRENT" 시현 | RETRY 클릭 → 팝업안닫힘 → 비정상UX흐름 판정 | 중단 | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
| 14 | [9 empty] | 15 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
| 15 | [9 empty] | 16 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 17 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 18 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 19 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 20 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 21 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 22 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 23 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 24 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 25 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 26 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 27 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 28 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 29 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 30 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 31 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 32 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 33 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 34 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 35 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 36 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 37 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 38 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 39 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 40 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | 필터세척 : FLOW (T1, T4 : / T2, T3 : / T4 : ) | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 41 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 42 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 43 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 44 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 45 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 46 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 47 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 48 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 49 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 50 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 51 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 52 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 53 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 54 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 55 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 56 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 57 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 58 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 59 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 60 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 61 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 62 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 63 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 64 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 65 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 66 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 67 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 68 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 69 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 70 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 71 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 72 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 73 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 74 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 75 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 76 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 77 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 78 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 79 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 80 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | 필터세척 : FLOW (T1, T4 : / T2, T3 : / T4 : ) | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 81 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 82 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 83 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 84 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 85 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 86 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 87 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 88 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 89 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 90 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 91 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 92 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 93 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 94 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 95 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 96 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 97 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 98 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 99 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 100 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 101 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 102 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 103 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 104 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 105 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 106 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 107 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 108 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 109 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 110 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 111 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 112 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 113 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 114 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 115 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 116 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 117 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 118 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 119 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 120 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | 필터세척 : FLOW (T1, T4 : / T2, T3 : / T4 : ) | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 121 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 122 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 123 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 124 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 125 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 126 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 127 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 128 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 129 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 130 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 131 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 132 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 133 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 134 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 135 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 136 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 137 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 138 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 139 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 140 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 141 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 142 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 143 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 144 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 145 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 146 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 147 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 148 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 149 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 150 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 151 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 152 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 153 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 154 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 155 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 156 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 157 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 158 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 159 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 160 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | 필터세척 : FLOW (T1, T4 : / T2, T3 : / T4 : ) | TENSION (XL : / ZL : / XR : / ZR : / Y : ) 필터교체 | Dimensions: L W H
[11 empty] | 161 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 162 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 163 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 164 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 165 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 166 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 167 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 168 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 169 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 170 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 171 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 172 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 173 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 174 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 175 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 176 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 177 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 178 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 179 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 180 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 181 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 182 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 183 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 184 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 185 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 186 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 187 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 188 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 189 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 190 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 191 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 192 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 193 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 194 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 195 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 196 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 197 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 198 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 199 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 200 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | 필터세척 : FLOW (T1, T4 : / T2, T3 : / T4 : ) | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 201 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 202 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 203 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 204 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 205 |  | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 스핀들유격: | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 000-000 : | 스핀들소음 : | - | - | Dimensions: L W H
[11 empty] | 206 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 207 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
[11 empty] | 208 | [13 empty] | - | - | - | Dimensions: L W H | bar: 스핀들 유격 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE

## 통계
실험가정 |  | 기대
고정상수 |  | BUR 기대수명
권장 버교체 주기 | 가속 Factor
버교체/15가공 | 2.26