## 시험 (hidden)
장비요소 주기점검
if 50회 주기도래:
필터세척
if 100회 주기도래:
필터세척
벨트 텐션 점검 (XL : / ZL : / XR : / ZR : / Y : )
유량 점검 (T1, T4 : / T2, T3 : / T4 : )

## ES#8
LM-10 SPINDLE 내구도 신뢰성 시험이력
수행기간 | 산출물 |  |  |  |  | 실험 적용 | [9 empty] | 사전점검(시험 전 점검항목) | [15 empty] | 특이사항
[17 empty] | 5회 가공회차 주기 | [12 empty] | 40회 가공회차 주기 | 160회 가공회차 주기
[6 empty] | BUR 가공누적사용횟수 |  |  |  |  | 가공물 |  |  |  | 적용 상수 | 스핀들 유격 | 스핀들 유격 점검 |  |  |  | AG Mode Current(min-max) |  |  |  | 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음
가공일 | 가공회차 | 산출가공물 치수 측정결과 | 시험완료여부 | 가공시간(분단위 반올림) | 비고 | T1 | T2 | T3 | T4 | SPINDLE REV | BLOCK 제조사 | BLOCK 식별자 | BLOCK 강도(MPa) | BLOCK 재질 | 가속 Factor | WATER TANK FILTER 청결상태 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | 스핀들 소음유무 측정 | 필터세척/유량계 유량 측정 | 필터교체/BELT TENSION 측정
2025-11-10 | 1 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 2 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 3 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 4 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-11 | 5 | Dimensions: L W H | 완료 | 23분 |  | 0 | - | - | 0 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 260-385 | 87-206 | 160-266 | 173-286 | 282-297 | 252-274 | 210-264 | 260-281 | 스핀들소음: 적정 | - | - | - | -
2025-11-11 | 6 | Dimensions: L W H | 진행중 | 21분 |  | 1 | - | - | 1 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | 이슈식별시기='2025-11-10', 이슈보고시기=None, 부위=객체.LM_100.SOFTWARE.GUI.NEXT, 현상="ES#8, ES#9 전원인가 후 2회차 가공시작 시 밀링 미시작 현상", 현상상세="Milling_Start_클릭 후 NEXT 클릭하였으나 밀링작업시작 안됨", 조치='전원 재인가(파워서플라이 스위치 활용) > 1회차 가공 시도 > 성공 > 2회차 계속적 실패', 원인분석결과=None, 결과=None, 예방=None, | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE

## ES#9
LM-10 SPINDLE 내구도 신뢰성 시험이력
수행기간 | 산출물 |  |  |  |  | 실험 적용 | [9 empty] | 사전점검(시험 전 점검항목) | [15 empty] | 특이사항
[17 empty] | 5회 가공회차 주기 | [12 empty] | 40회 가공회차 주기 | 160회 가공회차 주기
[6 empty] | BUR 가공누적사용횟수 |  |  |  |  | 가공물 |  |  |  | 적용 상수 | 스핀들 유격 | 스핀들 유격 점검 |  |  |  | AG Mode Current(min-max) |  |  |  | 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음
가공일 | 가공회차 | 산출가공물 치수 측정결과 | 시험완료여부 | 가공시간(분단위 반올림) | 비고 | T1 | T2 | T3 | T4 | SPINDLE REV | BLOCK 제조사 | BLOCK 식별자 | BLOCK 강도(MPa) | BLOCK 재질 | 가속 Factor | WATER TANK FILTER 청결상태 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | 스핀들 소음유무 측정 | 필터세척/유량계 유량 측정 | 필터교체/BELT TENSION 측정
2025-11-10 | 1 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 2 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 3 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 4 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-11 | 5 | Dimensions: L W H | 완료 | 23분 |  | 0 | - | - | 0 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 166-254 | 170-230 | 116-197 | 175-253 | 224-310 | 261-324 | 217-299 | 282-327 | 스핀들소음: 적정 | - | - | - | -
2025-11-11 | 6 | Dimensions: L W H | 진행중 | 21분 |  | 1 | - | - | 1 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | 이슈식별시기='2025-11-10', 이슈보고시기=None, 부위=객체.LM_100.SOFTWARE.GUI.NEXT, 현상="ES#8, ES#9 전원인가 후 2회차 가공시작 시 밀링 미시작 현상", 현상상세="Milling_Start_클릭 후 NEXT 클릭하였으나 밀링작업시작 안됨", 조치='전원 재인가(파워서플라이 스위치 활용) > 1회차 가공 시도 > 성공 > 2회차 계속적 실패', 원인분석결과=None, 결과=None, 예방=None, | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE

## PP#2
LM-10 SPINDLE 내구도 신뢰성 시험이력
수행기간 | 산출물 |  |  |  |  | 실험 적용 | [9 empty] | 사전점검(시험 전 점검항목) | [15 empty] | 특이사항
[17 empty] | 5회 가공회차 주기 | [12 empty] | 40회 가공회차 주기 | 160회 가공회차 주기
[6 empty] | BUR 가공누적사용횟수 |  |  |  |  | 가공물 |  |  |  | 적용 상수 | 스핀들 유격 | 스핀들 유격 점검 |  |  |  | AG Mode Current(min-max) |  |  |  | 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음
가공일 | 가공회차 | 산출가공물 치수 측정결과 | 시험완료여부 | 가공시간(분단위 반올림) | 비고 | T1 | T2 | T3 | T4 | SPINDLE REV | BLOCK 제조사 | BLOCK 식별자 | BLOCK 강도(MPa) | BLOCK 재질 | 가속 Factor | WATER TANK FILTER 청결상태 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | 스핀들 소음유무 측정 | 필터세척/유량계 유량 측정 | 필터교체/BELT TENSION 측정
2025-11-10 | 1 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 2 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 2 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 4 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 5 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 159-229 | 92-170 | 196-241 | 109-260 | 230-270 | 242-279 | 240-267 | 248-270 | 스핀들소음: 적정 | - | - | -
2025-11-10 | 6 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-11 | 7 | Dimensions: L W H | 완료 | 23분 |  | 0 | - | - | 0 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-11 | 8 | Dimensions: L W H | 진행중 | 21분 |  | 1 | - | - | 1 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE

## PP#3
LM-10 SPINDLE 내구도 신뢰성 시험이력
수행기간 | 산출물 |  |  |  |  | 실험 적용 | [9 empty] | 사전점검(시험 전 점검항목) | [15 empty] | 특이사항
[17 empty] | 5회 가공회차 주기 | [12 empty] | 40회 가공회차 주기 | 160회 가공회차 주기
[6 empty] | BUR 가공누적사용횟수 |  |  |  |  | 가공물 |  |  |  | 적용 상수 | 스핀들 유격 | 스핀들 유격 점검 |  |  |  | AG Mode Current(min-max) |  |  |  | 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음
가공일 | 가공회차 | 산출가공물 치수 측정결과 | 시험완료여부 | 가공시간(분단위 반올림) | 비고 | T1 | T2 | T3 | T4 | SPINDLE REV | BLOCK 제조사 | BLOCK 식별자 | BLOCK 강도(MPa) | BLOCK 재질 | 가속 Factor | WATER TANK FILTER 청결상태 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | 스핀들 소음유무 측정 | 필터세척/유량계 유량 측정 | 필터교체/BELT TENSION 측정
2025-11-10 | 1 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 2 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 2 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 4 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 5 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 101-223 | 132-320 | 113-202 | 100-343 | 245-291 | 264-310 | 208-270 | 206-250 | 스핀들소음: 적정 | - | - | -
2025-11-10 | 6 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-11 | 7 | Dimensions: L W H | 완료 | 23분 |  | 0 | - | - | 0 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-11 | 8 | Dimensions: L W H | 진행중 | 21분 |  | 1 | - | - | 1 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE

## PP#4
LM-10 SPINDLE 내구도 신뢰성 시험이력
수행기간 | 산출물 |  |  |  |  | 실험 적용 | [9 empty] | 사전점검(시험 전 점검항목) | [15 empty] | 특이사항
[17 empty] | 5회 가공회차 주기 | [12 empty] | 40회 가공회차 주기 | 160회 가공회차 주기
[6 empty] | BUR 가공누적사용횟수 |  |  |  |  | 가공물 |  |  |  | 적용 상수 | 스핀들 유격 | 스핀들 유격 점검 |  |  |  | AG Mode Current(min-max) |  |  |  | 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음
가공일 | 가공회차 | 산출가공물 치수 측정결과 | 시험완료여부 | 가공시간(분단위 반올림) | 비고 | T1 | T2 | T3 | T4 | SPINDLE REV | BLOCK 제조사 | BLOCK 식별자 | BLOCK 강도(MPa) | BLOCK 재질 | 가속 Factor | WATER TANK FILTER 청결상태 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | 스핀들 소음유무 측정 | 필터세척/유량계 유량 측정 | 필터교체/BELT TENSION 측정
2025-11-10 | 1 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 2 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 2 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 4 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 5 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 193-301 | 173-418 | 189-314 | 199-415 | 000-000 | 000-000 | 000-000 | 000-000 | 스핀들소음: 적정 | - | - | -
2025-11-10 | 6 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-11 | 7 | Dimensions: L W H | 완료 | 23분 |  | 0 | - | - | 0 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-11 | 8 | Dimensions: L W H | 진행중 | 21분 |  | 1 | - | - | 1 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE

## PP#5
LM-10 SPINDLE 내구도 신뢰성 시험이력
수행기간 | 산출물 |  |  |  |  | 실험 적용 | [9 empty] | 사전점검(시험 전 점검항목) | [15 empty] | 특이사항
[17 empty] | 5회 가공회차 주기 | [12 empty] | 40회 가공회차 주기 | 160회 가공회차 주기
[6 empty] | BUR 가공누적사용횟수 |  |  |  |  | 가공물 |  |  |  | 적용 상수 | 스핀들 유격 | 스핀들 유격 점검 |  |  |  | AG Mode Current(min-max) |  |  |  | 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음
가공일 | 가공회차 | 산출가공물 치수 측정결과 | 시험완료여부 | 가공시간(분단위 반올림) | 비고 | T1 | T2 | T3 | T4 | SPINDLE REV | BLOCK 제조사 | BLOCK 식별자 | BLOCK 강도(MPa) | BLOCK 재질 | 가속 Factor | WATER TANK FILTER 청결상태 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | 스핀들 소음유무 측정 | 필터세척/유량계 유량 측정 | 필터교체/BELT TENSION 측정
2025-11-10 | 1 | Dimensions: L W H | 완료 | 21분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 2 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 2 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 4 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-10 | 5 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 스핀들유격: 적정 | 193-301 | 173-418 | 189-314 | 199-415 | 000-000 | 000-000 | 000-000 | 000-000 | 스핀들소음: 적정 | - | - | -
2025-11-10 | 6 | Dimensions: L W H | 완료 | 19분 |  | 누락 | - | - | 누락 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-11 | 7 | Dimensions: L W H | 완료 | 23분 |  | 0 | - | - | 0 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
2025-11-11 | 8 | Dimensions: L W H | 진행중 | 21분 |  | 1 | - | - | 1 |  | VITA | MARK II | 160 |  | 2.26 | - | [12 empty] | - | - | - | - | bar: 스핀들 유격 점검 T1 to 35000 RPM Current(min-max) and 스핀들 소음 T4
TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE | TABLE OUTLINE

## 종합
통계
| ES#8 | ES#9 | PP#2 | PP#3 | PP#4 | PP#5
일별 가공기 개별 가공수량 | [6 empty] | 일별 가공기 전수 가공수량
2025-11-10 가공수량 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32
2025-11-11 가공수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
2025-11-10 이후 가공기별 누적가공수량
| ES#8 | ES#9 | PP#2 | PP#3 | PP#4 | PP#5
| 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44
월별 가공기 개별 가공수량 | [6 empty] | 일별 가공기 전수 가공수량
2025-11 가공수량 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44
2025-11 가공수량(크로스체크용 수식) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44
*관심지표
*산출식 : 일평균 가공수량=가공일 수 *
일별가공수량 합계 | 2025-11-10 이후 가공기별 누적가공수량 ES#8: 44
가공일 수 | 2025-11-10 이후 가공기별 누적가공수량 ES#8: 2
*일평균 가공수량 | 2025-11-10 이후 가공기별 누적가공수량 ES#8: 22
실험통제변수
실험가정 | 2025-11-10 이후 가공기별 누적가공수량 ES#8: 가속 Factor; 2025-11-10 이후 가공기별 누적가공수량 ES#9: 2.26
버교체 주기
기대 | 2025-11-10 이후 가공기별 누적가공수량 ES#8: BUR 기대수명